ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 6 по 12 грудня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась нестійка, хмарна та волога погода з частими опадами, небезпечними явищами: сильним вітром, налипанням мокрого снігу, ожеледдю, ожеледицею та туманами. Середньодобові температури повітря були позитивними і становили 3-8º тепла, що вище кліматичних показників на 3-8º, в решту часу вони були близькі до норми і коливались від 1º тепла до 2º морозу. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 11-14º тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 12-16º тепла. Мінімальна температура повітря в найхолодніші ночі знижувалась переважно до 3-6º морозу, на поверхні ґрунту (або снігу) здебільшого до 5-8º морозу. Опади протягом декади спостерігались у вигляді дощу, мокрого снігу, снігу з дощем та мряки. Всього з початку грудня випало 23,8 мм опадів при нормі за місяць 41 мм Сніговий покрив встановився на переважній території області 7 грудня. На ранок 10 грудня він залягав в центральній частині та на заході області висотою від 0,5 до 4 см, промерзання ґрунту відмічалось місцями на півночі та заході області до глибини 1-8 см, на решті території ґрунт був талий |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 04 по 10 грудня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР були відібрані: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 2 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів. Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 2,5 °С до 2,8 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 11,43 мгО2/дм3 до 11,91 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,30-0,42 мг/дм3), марганцю (0,02-0,04 мг/дм3), заліза загального (0,15-0,21 мг/дм3) фосфат-іонів (0,24-0,26 мг/дм3), ХСК (30,1-30,5 мгО/дм3). Крім того було відібрано та відправлено 3 проби у лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ, 9 проб поверхневої води у лабораторію Сіверсько-Донецького БУВР та 2 проби до лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Станом на 21.11.2023 року полив у Дніпропетровській області завершено. Всього полито 20744 га фізичної площі, виконано 56297 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15350,4 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 486,399 тис.м3 води, спожито 30,431 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 12.12.2023р. складає 103,13 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,923 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 12.12.2023р.– витратою 0,99 м3/с. Позначка Краснопавлiвського в-ща 12.12.2023 р. складає 108,55 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 128,305 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 12.12.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 06.12.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,55 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 12.12.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1541 до 2139 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,74…64,03 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,86…52,20 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 536,6 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 383,9 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 152,7 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,85…24,90 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,12…15,14 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,18…7,22 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,73…4,82 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,80…7,01 м при НПР 8,25 м. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 52 маш.год та перекачано 936 тис.м3 води. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 32 маш.год та перекачано 576 тис.м3 води. На Нікопольській НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 84 маш.год. та перекачано 1512 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь, смт Кам’янка-Дніпровська, с. Велика Знам'янка підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-12 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області переважало підвищення рівнів води на 1-3 см за добу. Протягом звітного періоду на деяких річках області спостерігалися льодові явища у вигляді заберегів, льодоставу та неповного льодоставу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,5 м, на р. Мокра Сура біля смт Кринички затоплення заплави шаром 0,2-0,3 м. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітки 328-331 см над нулем поста (30,85-30,88 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 110 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 85 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 12 грудня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 379 | 63,79 | +7 |  | 455 | 400 | 520 | 1,9 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 764 | 51,35 | -6 |  | 969 | 780 | 880 | 2,4 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 764 | 51,35 | 0 |  | 874 | 772 | 831 | 2,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 754 | 51,25 | -3 |  | 816 | 756 | 919 | 2,4 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 221 | 59,30 | +2 |  | 819 | 233 | 718 | 0,5 | Чисто |
| Самара, Коханівка | 210 | 77,30 | +1 |  | 303 | 133 | 260 | 1,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 153 | 61,30 | 0 |  | 485 | 145 | 296 | 3,4 | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 221 | 54,67 | 0 |  | 1068 | 249 | 680 | 2,3 | Забереги |
| Велика Тернівка, Богданівка | 172 | 65,24 | +3 |  | 441 | 177 | 336 | 2,6 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 48 | 65,89 | +1 |  | 823 | 77 | 632 | 3,2 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 254 | 99,22 | +3 |  | 332 | 153 | 350 | 0,4 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 389 | 78,24 | 0 |  | 761 | 394 | 770 | 1,2 | Неповний льодостав |
| Мала Терса, Троїцьке | 822 | 68,27 | +2 |  | 990 | 711 | 820 | 0,9 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 285 | 69,75 | +2 |  | 390 | 220 | 329 | 2,0 | Льодостав |
| Мокра Сура, Кринички | 367 | 76,14 | +3 |  | 447 | 329 | 700 | 3,0 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 331 | 30,88 | +3 |  | 811 | 359 | 570 | 4,8 | Чисто |